برنامه درس ارزیابی برون تن سامانه های دارورسانی نانو

مسئول درس: آقای دکتر دوستی

| مدرس | عنوان | ردیف |
| --- | --- | --- |
| دکتر دوستی | مقدمه و ضرورت آنالیز میکروسکوپی نانوساختارها | 1 |
| دکتر دوستی | SEM | 2 |
| دکتر دوستی | SEM-EDX | 3 |
| دکتر دوستی | TEM | 4 |
| دکتر دوستی | AFM | 5 |
| دکتر دوستی | میکروسکوپ فلورسانس | 6 |
| دکتر دوستی | میکروسکوپ کانفوکال | 7 |
| دکتر دوستی | روش اندازه گیری ذرات بر اساس Coulter Counter | 8 |
| دکتر محجوب | روش اندازه گیری ذرات بر اساس تفرق نور لیزر | 9 |
| دکتر شریعت رضوی | روش DSC | 10 |
| دکتر شریعت رضوی | روش TGA | 11 |
| دکتر شریعت رضوی | روش XRD | 12 |
| دکتر پور مسلمی | روش Capillary electrophoresis | 13 |
| دکتر غفوری | نشان دار کردن و ردیابی نانوذرات | 14 |
| دکتر غفوری | نشان دار کردن و ردیابی نانوذرات | 15 |

| سهم نمره ( از 20 نمره) | سهم واحد ( از 1 واحد) | تعداد جلسات | نام مدرس |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.74 | 0.538 | 8 | دکتر دوستی |
| 1.3 | 0.066 | 1 | دکتر محجوب |
| 4.0 | 0.2 | 3 | دکتر شریعت رضوی |
| 2.66 | 0.13 | 2 | دکتر غفوری |
| 1.3 | 0.066 | 1 | دکتر پورمسلمی |